PRÁCTICA DE MEDIDORES DE CAUDAL

- Contenido Teórico

¿Qué es un Medidor de Caudal?

Es un dispositivo que, instalado en una tubería, permite conocer el flujo volumétrico o caudal que está circulando por la misma, parámetro éste de muchísima importancia en aquellos procesos que involucran el transporte de un fluido. La mayoría de los medidores de caudal se basan en un cambio del área de flujo, lo que provoca un cambio de presión que puede relacionarse con el caudal a través de la ecuación de Bernoulli.

Tipos de Medidores de Caudal.

Algunos de los medidores de caudal más utilizados son el Venturi, la Placa Orificio, y el Rotámetro. El Venturi consiste de una reducción gradual del área de flujo, seguido de un ensanchamiento gradual de la misma; por estas características, provoca una pérdida de energía moderada. La placa orificio es un elemento más simple que consiste en un agujero cortado en el centro de una placa intercalada en la tubería. El paso del fluido a través del orificio, cuya área es constante y menor que la sección transversal del conducto cerrado, se realiza con un aumento apreciable de la velocidad (energía cinética) a expensa de una disminución importante de la presión. Debido al cambio brusco de sección, la pérdida de energía es importante. El rotámetro consiste de un flotador (indicador) que se mueve libremente dentro de un tubo vertical ligeramente cónico, con el extremo angosto hacia abajo. El fluido entra por la parte inferior del tubo y hace que el flotador suba hasta que el área anular entre él y la pared del tubo sea tal, que la caída de presión en este estrechamiento sea lo suficientemente grande para equilibrar el peso del flotador. El tubo es de vidrio y lleva grabada una escala lineal para conocer la posición del flotador o, directamente, el caudal.

Figura 1. Rotámetros

Figura 2. Venturi (izquierda) y Placa Orificio (derecha)

Determinación del Caudal Teórico

2

1

Figura 3. Análisis de un Medidor de Caudal

Para la determinación del caudal que, teóricamente, está circulando por el medidor de caudal, se analiza el mismo a través de la ecuación de Bernoulli, la cual tiene la forma siguiente:

P2−P1γ+V22−V122g+Z2−Z1=0

donde los tres sumandos representan los cambios en la energía de presión, energía cinética y energía potencial.

Si el medidor está ubicado horizontalmente, el cambio de energía potencial es nulo (Z2-Z1=0). La velocidad puede expresarse como el producto entre el caudal teórico y el área (V=Qt∙A). Se habla de caudal teórico, ya que en la ecuación de Bernoulli no aparecen reflejadas las pérdidas de energía.  Así, la ecuación se puede transformar de la siguiente manera:

P2−P1γ+QtA22−QtA122g=0

Qt21A22−1A12=2gP1−P2γ

Multiplicando esta ecuación porA22, se tiene:

Qt21−A22A12=2gA22P1−P2γ

Dado que las presiones se miden con manómetros de líquido, usando la ecuación de la hidrostática, se puede decir que:

P1−P2γ=h1−h2

donde h1 y h2 son las alturas tomadas de los manómetros de líquido conectados en los puntos 1 y 2.

Por lo tanto, el caudal teórico resulta:

Qt=A22g(h1−h2)1−A2A12

El Coeficiente de Descarga

Dado que el caudal calculado de esta manera no es el caudal real, ya que no contempla las pérdidas de energía existentes en el dispositivo, es necesario corregirlo, para lo cual se define el coeficiente de descarga (Cd) como la relación entre el caudal real y el caudal teórico. Es decir:

Qr=CdQt=CdA22g(h1−h2)1−A2A12

De esta forma, el coeficiente de descarga sirve como factor de corrección del caudal medido para tomar en cuenta las pérdidas de energía presentes.

- Objetivos

- Conocer diferentes métodos para la medición de flujo volumétrico.

- Analizar el funcionamiento de los elementos de obstrucción para medir flujo volumétrico.

- Determinar el coeficiente de descarga de distintos elementos de obstrucción usados para medir caudal.

- Procedimiento

- Coloque la masa de 2,5 kg en el cuelga pesas del banco hidráulico, con lo cual se recogerán 15 litros de agua en el recipiente destinado para tal fin.

- Cierre la válvula de control del banco de medidores y cierre la válvula de alimentación del banco hidráulico.

- Abra parcialmente la válvula de control y encienda el interruptor de la bomba del banco hidráulico.

- Abra totalmente la válvula de alimentación y permita que las burbujas de aire que contiene el agua sean expulsadas.

- Cierre totalmente la válvula de control e inyecte aire a todos los piezómetros hasta ubicarlos a una altura aproximada de 240 mm.

- A través de la válvula de control, coloque el flotador del rotámetro en la primera altura asignada y proceda a leer todas las alturas requeridas en los piezómetros. Mida el tiempo necesario para recoger los 15 litros de agua.

- Para nuevas lecturas, varíe la altura del flotador del rotámetro a través de la válvula de control.

Tabla de Datos

| hrotametro(cm) | Vagua(L) | t(s) | h1,venturi(mm) | h2,venturi(mm) | h1,placa(mm) | h2,placa(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Procesamiento de los Datos

- Para cada una de los caudales usados en el banco, determine el coeficiente de descarga del rotámetro, el venturi y la placa orificio, y obtenga un valor promedio para cada uno de estos tres dispositivos.

- Realice la gráfica de caudal teórico versus caudal real para los tres dispositivos sobre una misma gráfica para establecer comparaciones y observar las diferencias.

- Compare los resultados obtenidos y establezca conclusiones.

- Investigue sobre los coeficientes de descarga típicos de este tipo de dispositivos y compare estos valores con los obtenidos en el laboratorio.